Помехи от железной дороги в магнитных измерениях на Геофизической обсерватории "Новосибирск"

Гвоздарев, Хомутов, Семаков, Ковалёв

После перехода Геофизической обсерватории "Новосибирск" (NVS) на цифровые магнитометры в результатах измерений проявились помехи в виде кратковременных скачков и выбросов амплитудой до нескольких нТл, которые ранее не были видны на аналоговой фотозаписи. Основной эффект наблюдается в вертикальной составляющей и значениях модуля. В качестве возможного источника этих помех рассматривалась железная дорога на постоянном токе, проходящая в 10 км к западу от обсерватории. В 2016-2012 гг. были выполнены маршрутные съемки модуля F по двум профилям различной протяженности, примерно перпендикулярные железной дороге. Было показано, что амплитуда помех падает линейно с расстоянием от источника. В более поздние годы была сделана попытка идентифицировать помехи, связывая их с движением по железной дороге, прежде всего с электричками, прохождение которых по дороге достаточно жестко привязано к расписанию. Здесь представлены обобщающие результаты выполненных исследований.

1. Введение

Историческая тенденция повышения временного и амплитудного разрешения магнитометров и развитие более эффективных методов обработки результатов измерений приводит к тому, что фактором, ограничивающим ожидаемый рост качества получаемых данных, становятся условия, в которых выполняются эти магнитные измерения. Одним из таких факторов являются электромагнитные помехи, в том числе, от мощных распределённых токовых систем железных дорог, метро и трамвайных линий, работающих на постоянном токе. Проблема имеет долгую историю, например, она нашла отражение в резолюции IAGA, принятой ещё в 1948 г. в Осло "При планировании новых обсерваторий следует позаботиться о выборе мест ... расстояние от электрифицированных железных дорог должно составлять не менее 30 км." (цитируется по [Jankowski and Sucksdorff, 1996, с. 218]).

Существует, условно, два методических подхода в исследованиях по этому вопросу. Первый базируется на детальном анализе данных, полученных на магнитной обсерватории или в районе проведения магнитотеллурического зондирования (МТЗ, магнитные каналы), в окрестности которых имеется железная дорога, метро или маршруты трамваев, включая сопоставление с расписанием движения поездов. Второй подход — это попытки смоделировать эффекты в магнитном поле, которые ожидаются при передвижении поезда от тяговой подстанции.

В [L. CHAIZE, M. LAVERGNE, 1970] приводятся оценки импульсных помех в модуле магнитного поля, зарегистрированные от железной дороги вблизи Парижа при проведении МТЗ (полоса частот 0.2-2 Гц), достигающие 10 нТл на расстоянии 200 м и 0.5 нТл на расстоянии 5 км (цитируется по обзору [LASZLO SZARKA, 1988], в котором представлен обширный список исследований по помехам в геофизических измерениях).

В [Relly Margiono, Mahmud Yusuf, 2014] рассмотрены помехи, зарегистрированные на обсерватории Tangerang (TNG), от железной дороги, проходящей на расстоянии около 350 м к югу. 24 электропоезда следуют мимо обсерватории с 05:30 до 22:00 LT, вызывая импульсные помехи размахом 20-40 нТл в горизонтальных составляющих и до 300 нТл в вертикальной составляющей. Вне трафика помех в магнитных данных нет.

В работе [Marcelo B. Padua, Antonio L. Padilha, and Icaro Vitorello, 2002] рассмотрено влияние железной дороги на юго-востоке Бразилии на результаты МТЗ. Особенностью здесь является то, что дорога проходит по двум районам, сильно различающимся геологически: один представляет собой кристаллический фундамент с удельным сопротивлением до 10000 Ом.м с вышележащим тонком слоем пород с удельным сопротивлением 30 Ом.м, второй — район с осадками толщиной до 800 м и средним значением удельного сопротивления 5 Ом.м. Было выполнено МТЗ вдоль нескольких профилей с максимальной длиной до 150 км. Магнитные измерения выполнялись с помощью трёхкомпонентных феррозондовых магнитометров. По железной дороге курсирует всего один электропоезд, 8 рейсов в сутки, что позволяло легко идентифицировать помехи. Измерения показали, что возмущения в магнитных данных достигают единиц нТл на расстояниях в несколько км до ж/д и экспоненциально падают с расстоянием. При этом зависимость от геологических особенностей не отмечается.

В работе [Ding, X., Li, Y., Wu, Y. et al., 2021] рассматриваются шумы, зарегистрированные на обсерватории BJI (Beijing Geomagnetic Observatory), расположенной в 3 км от одной из веток метро, и на обсерватории Beijing Ming Tombs Geomagnetic Observatory (BMT), которая находится на расстоянии 33 км от метро. Данные получены с частотой 1/60 Гц и показывают, что во время работы метро возмущения на BJI достигают +/-3 нТл в H-составляющей и +/-6 нТл в вертикальной составляющей Z. В данных BMT помех не видно. Специальные измерения модуля F были сделаны возле другой ветки метро, на расстоянии 680 м. Были записаны интервалы с двумя встречными поездами (размах возмущений в F более 500 нТл), одним поездом (возмущения до 100 нТл) и при отключенной энергии (возмущений в данных не было).