Помехи от железной дороги в магнитных измерениях на Геофизической обсерватории "Новосибирск"

Гвоздарев, Хомутов, Семаков, Ковалёв

После перехода Геофизической обсерватории "Новосибирск" (NVS) на цифровые магнитометры в результатах измерений проявились помехи в виде кратковременных скачков и выбросов амплитудой до нескольких нТл, которые ранее не были видны на аналоговой фотозаписи. Основной эффект наблюдается в вертикальной составляющей и значениях модуля. В качестве возможного источника этих помех рассматривалась железная дорога на постоянном токе, проходящая в 10 км к западу от обсерватории. В 2016-2012 гг. были выполнены маршрутные съемки модуля F по двум профилям различной протяженности, примерно перпендикулярные железной дороге. Было показано, что амплитуда помех падает линейно с расстоянием от источника. В более поздние годы была сделана попытка идентифицировать помехи, связывая их с движением по железной дороге, прежде всего с электричками, прохождение которых по дороге достаточно жестко привязано к расписанию. Здесь представлены обобщающие результаты выполненных исследований.

1. Введение

Историческая тенденция повышения временного и амплитудного разрешения магнитометров и развитие более эффективных методов обработки результатов измерений приводит к тому, что фактором, ограничивающим ожидаемый рост качества получаемых данных, становятся условия, в которых выполняются эти магнитные измерения. Одним из таких факторов являются электромагнитные помехи, в том числе, от мощных распределённых токовых систем железных дорог, метро и трамвайных линий, работающих на постоянном токе. Проблема имеет долгую историю, например, она нашла отражение в резолюции IAGA, принятой ещё в 1948 г. в Осло "При планировании новых обсерваторий следует позаботиться о выборе мест ... расстояние от электрифицированных железных дорог должно составлять не менее 30 км." (цитируется по [Jankowski and Sucksdorff, 1996, с. 218]).

Существует, условно, два методических подхода в исследованиях по этому вопросу. Первый базируется на детальном анализе данных, полученных на магнитной обсерватории или в районе проведения магнитотеллурического зондирования (МТЗ, магнитные каналы), в окрестности которых имеется железная дорога, метро или маршруты трамваев, включая сопоставление с расписанием движения поездов. Второй подход — это попытки смоделировать эффекты в магнитном поле, которые ожидаются при передвижении поезда от тяговой подстанции.

В [L. CHAIZE, M. LAVERGNE, 1970] приводятся оценки импульсных помех в модуле магнитного поля, зарегистрированные от железной дороги вблизи Парижа при проведении МТЗ (полоса частот 0.2-2 Гц), достигающие 10 нТл на расстоянии 200 м и 0.5 нТл на расстоянии 5 км (цитируется по обзору [LASZLO SZARKA, 1988], в котором представлен обширный список исследований по помехам в геофизических измерениях).

В [Relly Margiono, Mahmud Yusuf, 2014] рассмотрены помехи, зарегистрированные на обсерватории Tangerang (TNG), от железной дороги, проходящей на расстоянии около 350 м к югу. 24 электропоезда следуют мимо обсерватории с 05:30 до 22:00 LT, вызывая импульсные помехи размахом 20-40 нТл в горизонтальных составляющих и до 300 нТл в вертикальной составляющей. Вне трафика помех в магнитных данных нет.

В работе [Marcelo B. Padua, Antonio L. Padilha, and Icaro Vitorello, 2002] рассмотрено влияние железной дороги на юго-востоке Бразилии на результаты МТЗ. Особенностью здесь является то, что дорога проходит по двум районам, сильно различающимся геологически: один представляет собой кристаллический фундамент с удельным сопротивлением до 10000 Ом.м с вышележащим тонком слоем пород с удельным сопротивлением 30 Ом.м, второй — район с осадками толщиной до 800 м и средним значением удельного сопротивления 5 Ом.м. Было выполнено МТЗ вдоль нескольких профилей с максимальной длиной до 150 км. Магнитные измерения выполнялись с помощью трёхкомпонентных феррозондовых магнитометров. По железной дороге курсирует всего один электропоезд, 8 рейсов в сутки, что позволяло легко идентифицировать помехи. Измерения показали, что возмущения в магнитных данных достигают единиц нТл на расстояниях в несколько км до ж/д и экспоненциально падают с расстоянием. При этом зависимость от геологических особенностей не отмечается.

В работе [Ding, X., Li, Y., Wu, Y. et al., 2021] рассматриваются шумы, зарегистрированные на обсерватории BJI (Beijing Geomagnetic Observatory), расположенной в 3 км от одной из веток метро, и на обсерватории Beijing Ming Tombs Geomagnetic Observatory (BMT), которая находится на расстоянии 33 км от метро. Данные получены с частотой 1/60 Гц и показывают, что во время работы метро возмущения на BJI достигают +/-3 нТл в H-составляющей и +/-6 нТл в вертикальной составляющей Z. В данных BMT помех не видно. Специальные измерения модуля F были сделаны возле другой ветки метро, на расстоянии 680 м. Были записаны интервалы с двумя встречными поездами (размах возмущений в F более 500 нТл), одним поездом (возмущения до 100 нТл) и при отключенной энергии (возмущений в данных не было).

В работе [Chen C-H, Lin C-H, Horng-YuanYen, et al., 2017] в результатах стационарных магнитных измерений на Тайване (в охраняемой парковой зоне) обнаружены помехи величиной 3-5 нТл, которые привязаны к локальному времени. Авторы показывают, что источник этих помех — скоростная железная дорога (аналог метро), проходящая в 6.4 км к югу. Были выполнены специальные измерения модуля магнитного поля F на разных расстояниях, в том числе в ближней зоне от 2.5 до 150 м, показавшие, что интенсивность помех обратно пропорциональна расстоянию от путей (исключая расстояние 2.5 м). Результаты моделирования показали, что подобный эффекты могут быть получены при токе утечки 300 А (тяговый ток — 2000 А, в пиковых моментах — до 5000 А).

В работе [П.Г. Дядьков, Л.В. Цибизов, Д.А. Борисенко, 2015] приводятся результаты измерения модуля поля F в трёх пунктах, расположенных на расстояниях 200, 750 и 1500 м от железной дороги в Новосибирской области. Интенсивность помех достигала 20, 40 и 140 нТл, соответственно.

В работе [Anne NESKA, Jan REDA, Mariusz NESKA, and Yuri SUMARUK, 2013] показано, что после электрификации ж/д на обсерваториях "Бельск" (BEL) и "Львов" (LVV), расположенных на расстояниях 14 и 7 км, появились помехи размахом до 2 и 6 нТл, соответственно, преимущественно в вертикальной составляющей.

В работе [Lingala, M.; Nelapatla, P.C.; Arora, K., 2022] рассматриваются изменения в проявлении импульсных помех в результатах магнитных измерений на обсерватории "Хайдарабад" (HYB), источником которых предположительно являются линия метро и силовые подстанции на расстояниях 0.5-1 км, в период полного локдауна трафика во время эпидемии COVID-19. Показано, что величина выбросов (в вертикальной составляющей) во время локдауна понизилась в 2 раза, примерно с 4-8 до 2-4 нТл, а частота их появления — в 8 раз.

В целом, результаты исследований по оценке помех от железных дорог на постоянном токе и от метро, выполненных преимущественного профессиональными геофизиками и магнитологами, показали, что интенсивность помех составляет единицы нТл на расстояниях в первые км и доли нТл в на расстояниях в десятки км. В ближней зоне (сотни метров) наблюдается большой разброс величины помех, от десятков до сотен нТл. Основной вопрос, который присутствует в этих исследованиях — что с этими помехами можно сделать, чтобы результаты регулярного мониторинга были приемлемыми.

Второй методический подход при изучении помех от железных дорог, метро и трамвайных линий ориентирован на моделирование источника этих помех. Генеральная модель включает цепь: тяговая подстанция — контактный провод (или третий рельс) — поезд — рельсы. В идеальном случае тяговый ток в контактной линии и возвратный ток в рельсах равны и даже на относительно небольшом удалении компенсируют друг друга, практически не создавая возмущающее магнитное поле. Однако, цепь не идеальная, существует связь рельсов с поверхностью земли, вследствие чего возникают токи утечки, заметно усложняющие математический аппарат и численные расчёты. Тем не менее, такие модели разработаны и их результаты опубликованы.

Вероятно, одними из наиболее объемных и полных можно считать исследования F. J. Lowes с соавторами, с обобщающей статьей [Lowes, 2009], в которой представлен обширный обзор публикаций, а также подробно рассмотрены различные стороны проблемы, включая технические особенности электрических сетей на железных дорогах, их структурных элементов и др. Автором написаны уравнения и представлены их решения для различной степени детализации.